## Anlægsbudget
Anlægsbudget 25 MW varmepumpe på 60 kV
Projektøkonomi produktionsanlæg
Ydelse | Pris | Enhed
Renovering af bygning | 5700000 | DKK.
Varmepumpeanlæg | 212500000 | DKK.
Elkedel | 15000000 | DKK.
Transformer 60/10, 35 MVA | 22000000 | DKK.
Trace mellem Bodøvej og SKV | 1260000 | DKK.
Ombygning af rum til transformer | 500000 | DKK.
Midlertidig elforsyning | 1450000 | DKK.
VAK | 15000000 | DKK.
SCADA og SRO | 2500000 | DKK.
Vandhåndteringsløsning | 2000000 | DKK.
Udpumpning | 20000000 | DKK.
Jordhåndtering | 1700000 | DKK.
Vores elnet Fuld adgang 15 MW | 10500000 | DKK.
Rådgiverhonorar (Ingeniør Huse) | 8500000 | DKK.
Samlet projektomkostning | 318610000 | DKK.
Uforudsete omkostninger (10 %) | 31861000 | DKK.
Samlet projektomkostning inkl. uforudsete | 350471000 | DKK.