VVM-ansøgning/screening – (Sengestue-afsnit Ærø Sygehus 26-31469)

Vejledning
Skemaet indeholder alle oplysninger fra bygherrens ansøgning af projektet samt kommunens vurdering og eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet ekstra felter for de emner, som skal bruges i kommunens vurderingen af, om der er krav om miljøkonsekvensvurdering. Farverne ”rød/gul/grøn” angiver sandsynligheden for, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøkonsekvensvurdering og ”grøn” en minimal sandsynlighed for krav om miljøkonsekvensvurdering. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. Kravet om miljøkonsekvensvurdering afgøres af myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være myndighed. Yderste højre kolonne er forbeholdt myndighedens vurderinger og evt. supplerende bemærkninger. Vurdering af om projektet vil udløse pligt om miljøvurdering/VVM-pligt er sket efter Miljøvurderingsloven og Miljøvurderingsbekendtgørelsen samt efter tilhørende vejledning. 

I vurdering af projektets karakteristika i nedenstående skema har Svendborg Kommune fokus på følgende: 
· Projektets dimensioner og udformning
· Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet
· Affaldsproduktion
· Forurening og gener
· Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden
· Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).

Bilag:
Følgende bilag er vedlagt bygherres ansøgning: 
· Kortbilag
· 24-8-2026 - Eksisterende befæstningsareal - Ærø Sygehus
· 24-8-2026 - Fremtidig befæstningsareal - Ærø Sygehus
· Ærø Sitationsplan 1 til 500 på A3 01 09 2026
· Evt. dokumentation, redegørelser for forurening eller andet



Ansøgers ansvar 
Der gøres opmærksom på at bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



	Basisoplysninger
	Bygherre bemærkninger

	Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

	Projektbeskrivelse: 
Etablering af Sundheds- og omsorgspladser og ene-sengestuer på Ærø Sygehus

Med virkning fra 1. januar 2027 overtager OUH ansvaret for og driften af Sundheds- og 
omsorgspladser i 9 fynske kommuner. Antal af pladser og placering er på den korte bane fastlagt i de delingsaftaler, der er indgået mellem regionen og kommunerne.

Formålet med indsatserne på en sundheds- og omsorgsplads er at forbedre, vedligeholde eller forsinke forringelse af borgerens fysiske og kognitive funktioner. Det midlertidige ophold på en sundheds- og opholdsplads kan både være forebyggende for og opfølgende efter en sygehusindlæggelse. Varigheden af et ophold vil typisk være 3-4 uger, men kan variere.

Målgruppen omfatter primært ældre og borgere med multisygdom, nedsat funktionsevne samt 
somatiske og kognitive udfordringer. Målgruppen kan desuden omfatte borgere med samtidige 
psykosociale problematikker eller rusmiddelrelaterede udfordringer, mv.

Med hensyn til etablering af sundheds- og omsorgspladser på Ærø er der administrativt en fælles 
forståelse mellem kommunen og regionen om, at den mest hensigtsmæssige løsning vil være, at de fremtidige regionale sundheds- og omsorgspladser etableres som en ny funktion i umiddelbar 
tilknytning til Ærø Sygehus.

Etablering af sundheds- og omsorgspladserne på Ærø Sygehus er derfor en integreret del af en ny tilbygning, der også rummer almindelige sengestuer.

Tilbygning på ca. 660 m2 brutto til det eksisterende sygehus omfatter etableringen af:
· 12 enesengestuer.
· Opholdsstue
· Skyllerum
· Gangareal
Tilbygningen skal understøtte personalets arbejdsgange med hensyn til observation, behandling, dokumentation og træning af både patienter i sengestuer og borgere i sundheds- og omsorgspladser. 
Tilbygningen forventes at blive udført primært som modulært byggeri; moduler, elementer eller kombination heraf, med fladt tag.
I eksisterende sengeafsnit på Ærø Sygehus ombygges i mindre grad på ca. 200 m2. 
Her etableres:
· Depotrum
· Personalekontor
· Bariatrisk sengestue
I byggeperioden for tilbygningen driftet eksisterende sengestuer på Ærø Sygehus og 4 midlertidige SOP pladser, som Ærø Kommune aktuelt driver i tilknytning til Marstal Ældrecenter.

	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

	Region Syddanmark
	 Bygningsafdelingen 
(CVR-nr. 29 19 09 09)
Damhaven 12
7100 Vejle


	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson

	Mikael Larsen
Projektleder
Økonomi - Bygningsafdelingen, BYG OUH og SHS 
  
E-mail mikael.larsen1@rsyd.dk
Direkte 
Mobil 20255124 


	Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav 

	Ærø Sygehus
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing
Ærø Sygehus er beliggende på matr.nr.  86a, Ærøskøbing Markjorder (BFE-nr5503900)

	Projektet berører følgende kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de kommuner, projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)

	Ærø Kommune

	Oversigtskort, gerne i målestok 1:50.000

	Vedlagt som bilag 

	Kortbilag, f.eks. i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)

	Vedlagt som bilag

	Forholdet til VVM-reglerne
	Ja
	Nej
	

	Er projektet opført på bilag 1 til denne lov 

	
	x
	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøkonsekvensvurdering/VVM-pligt.
Angiv punktet på bilag 1: 


	Er projektet opført på bilag 2 til denne lov
	x
	
	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10b) Anlægsarbejde i byzone






	Projektets karakteristika
	Bygherres bemærkninger

	1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav. Ejers skriftlige accept af projektet vedlægges.

Der skal redegøres for og vedlægges dokumentation for, om der på ejendommen er tinglyst forhold, der vil være uforenelig med den ønskede anvendelse og disponering i projektet. Bygherre skal undersøge, hvilke servitutter, der er tinglyst på ejendommen og skaffe oplysninger via LER (Ledningsejerregistret) om eventuelle ledninger inden for projektområdet.

Link til Tinglysningen: Tinglysningen

	Bygherre ejer berørte areal



Tinglysningen : 2026-08-18: Sygehusvejen 18,5970 Ærøskøbing

Følgende servitutter respekteres:
Dato/løbenummer:
24.09.1935-1416-37
Dokumenttype:
Servitut
 
Dato/løbenummer:
08.02.1941-910219-37
Dokumenttype:
Servitut
 
Dato/løbenummer:
06.01.1972-910220-37
Dokumenttype:
Servitut
 
Dato/løbenummer:
27.01.1978-910221-37
Dokumenttype:
Servitut

Vedrørende LER oplysninger
ledningspakke med LER nr. 3483491 er indhentet
Ledningsejere med ledninger/kabler indenfor projektområde er:

· ÆRØSKØBING FJERNVARME
· N1 A/S
· GLOBALCONNECT A/S
· Region Syddanmark
· Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a
· Sinal A/S
· TDC NET A/S

Der er behov for omlægning af ledninger og kabler i projektområdet. Ledningsejermøde er arrangeret for indledende koordinering.


	2. Arealanvendelse efter projektets realisering. 
	Tilbygningen rummer sengestuer, opholdsstue og skyllerum.

	Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2
	692m2 + 3174 m2 eksisterende= 3866 m²

	Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
	8.822 m2 (eksisterende befæstet areal, opmålt fra miljøgis - vedlagt som bilag) + 1000 m2 (nyt befæstet areal – bygning + ga˚rdrum)= 9.822 m²

	Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2
	1000 m2 (nyt befæstet areal – bygning + gårdrum) (Opmålt fra miljøgis - vedlagt som bilag)),

	3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m
	
Nej
 

	Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
	16.554 m2

	Projektets bebyggede areal i m2
	660 m2

	Projektets nye befæstede areal i m2
	1000 m2 (nyt befæstet areal – bygning + gårdrum) 

	Projektets samlede bygningsmasse i m3
	2.660 m³

	Projektets maksimale bygningshøjde i m
	8,5 m

	Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 
	En mindre opholdsstue på ca. 40 m2 skal nedrives forud for opførsel af tilbygning.

	4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
	Projektet udføres i videste omfang med præfabrikerede elementer eller moduler.
Fundering forventes som skruefundament.

	Vandmængde i anlægsperioden
	Ca. 20 m³

	Affaldstype og mængder i anlægsperioden
	Mur og betonaffald ifm. fraskær i vinduesåbninger, mineraluld, gipsplader, plastik. Almindeligt byggeaffald. 

	Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
	Eventuelt spildevand bortledes på offentligt system.

	Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden
	Nej, koblet på offentligt system.

	Håndtering af regnvand i anlægsperioden
	Nej, koblet på offentligt system.

	Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
	10/2026- 04/2027

	Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet
	En mindre opholdsstue på ca. 40 m2 skal nedrives forud for opførsel af tilbygning.

	5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
	Der håndteres ikke råstoffer eller produktion i tilbygningen. Projektet er en arealmæssig optimering af den eksisterende sygehusdrift og afspejler i vid udstrækning den nuværende kapacitetshåndtering af patienter / borgere. Der tilføjes 4 sundheds og omsorgspladser til eksisterende sengestuekapacitet, som ikke på nuværende håndteres af Ærø Sygehus.

	Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
	

	Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
	

	Vand – mængde i driftsfasen
	

	6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: 
Farligt affald:
	0 kg

	Andet affald:
	Forventelig årlig alm affald pr patient (2500 kg). For 4 ekstra pladser 4*2500=10.000 kg

	Spildevand til renseanlæg:
	Forventeligt årligt forbrug pr patient (146 m³). For 4 ekstra pladser 4*146=584 m³

	Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
	Der udledes ikke spildevand til vandløb, sø eller hav.

	Håndtering af regnvand:
	Regnvand fra tag føres til regnvandsledning. Regnvand fra terræn føres til offentlig regnvandsledning.





	Projektets karakteristika
	Ja

	Nej
	Ikke relevant
	Bygherres bemærkninger

	7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

	
	x
	
	

	8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller branchebekendtgørelse? 
(Emnet er kun relevant for visse virksomheder)

Link til: Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
	
	x
	
	Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 10

	9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? 
(Emnet er kun relevant for visse virksomheder)

	

	
	
	Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

	10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?
(Emnet er kun relevant for visse virksomheder)

Se link: Liste over alle BREF dokumenter
	
	x
	
	Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.

	11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?
(Emnet er kun relevant for visse virksomheder)
	

	
	
	Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

	12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?
(Emnet er kun relevant for visse virksomheder)

Se standardvilkårsbekendtgørelsen under punkt 8, samt Miljøstyrelsens vejledning vedrørende bedste tilgængelige teknik (BAT): Vejledning om BAT
	
	x
	
	Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14.


	13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?
(Emnet er kun relevant for visse virksomheder)

	

	
	
	Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

	14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

Link til: Bekendtgørelsen om kortlægning af ekstern støj

	
	x
	
	Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.
Hvis ”nej” gå til pkt. 17.

	15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer - jf. ovenfor?
	
	
	
	Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen


	16. Vil det samlede projekt i driftsfasen, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor?

	
	
	
	Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelse

	17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

 Se link: Vejledninger om luftforureninger

Er projektet omfattet af EU-lovgivning?
Link: EU-lovgivning om Luftforurening
	
	x
	
	Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis ”nej” gå til pkt. 20.

	18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor?

	
	
	
	Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

	19. Vil det samlede projekt i driftsfasen kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor?

	
	
	
	Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

	20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener?
I anlægsperioden:
I driftsfasen:
	x
	
	
	Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse.
Der kan i anlægsperioden opstå støvgener i forbindelse med gravearbejde til omlægning af ledninger og kabler, fundamentsarbejde og kloakering, samt nedrivningsarbejde. Håndtering heraf, herunder eventuelle afværgeforanstaltninger, vil fremgå af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for byggeriet.
Driftsfasen vil svare til den nuværende driftssituation, hvor der ikke er støvgener.

	21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener?
I anlægsperioden:
I driftsfasen:
	
	x
	
	Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse.

	22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?
I anlægsperioden:
I driftsfasen:
	x
	
	
	Hvis ”ja” angives og begrundes omfanget.
I anlægsperioden kan der være behov for byggepladsbelysning om morgenen og om eftermiddag. Størstedelen af anlægsprojektet forventes at være modulært, hvilket vil begrænse selve montagen af moduler til få dage, hvorefter der vil være afsluttende arbejder udvendigt som indvendigt.
I driftsfasen vil naboer opleve at lysindfald fra hospital ændres, da tilbygningen i sig selv betyder, at patientstuer kommer ca. 30 meter tættere på naboskel. I dag blokeres lysindfald i et vist omfang


	22.a. Kan projektet påvirke trafiksikkerheden generelt eller tilgængelighed for alle, herunder for børn, mennesker med et handicap m.fl.?
	
	X
	
	Hvis ”ja” angives og begrundes omfanget

	23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 
(Det er kun for virksomheder som skal søge om miljøgodkendelse, såkaldte risikovirksomheder)

Se link: Risikobekendtgørelsen og Risikohåndbogen
	
	X
	
	Hvis ”ja” angives og begrundes omfanget.







	Projektets placering

	Ja
	Nej
	Bygherres ansøgning

	24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og lokalplanens generelle formål?

Se KortInfo: Link til KortInfo
Vælg mappen ”Byudvikling og plan”, herefter undermappen ”Lokalplaner, delområder og byggefelter”, klik i boksen ud for ”lokalplaner, vedtaget” og ”lokalplaner, forslag”. 
	
X
	
	Hvis »nej«, angiv hvorfor: 


	25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Se KortInfo: Link til KortInfo
Vælg mappen ”Byggeri og Større anlæg” herefter undermappen ”Miljøportalen – Bygge- og beskyttelseslinjer” og vælg mellem de forskellige relevante lag.
	
	X
	Hvis ”ja” angiv hvilke:

	26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? f.eks.:  følsom arealanvendelse, tætbefolket område eller eksisterende eller planlagte virksomheder, erhvervsområder. 

	

	X
	Hvis ”ja” angiv hvilke og hvordan:

	27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Se KortInfo: Link til KortInfo
Vælg mappen ”Kommuneplan 2025-2037”, herefter undermappen ”Kysten og det åbne land”, her efter undermappen ”Geologi”, klik i boksen ud for ”Råstofområder”. 
	
	X
	

	28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Se KortInfo: Link til KortInfo
Vælg mappen ”Kommuneplan 2025-2037”, herefter undermappen ”Turisme og fritid”, klik i boksen ud for ”Kystnærhedszone”. 
	X
	
	

	29. Forudsætter projektet rydning af skov?

Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha. og i gennemsnit er mere end 20 m bredt.
	
	X
	

	30. Vil projektet være i sted med eller til hinder for realisering af en rejst fredningssag?

 Se KortInfo: Link til KortInfo
Vælg mappen ”Kulturarv og bevaring”, herefter undermappen ”Fredede steder”, klik i boksen(e) ud for de(t) relevante lag. 
	
	X
	Alle evt. frederede områder indenfor 300 meter fra projektet skal angives på et kort.

	31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Se KortInfo: Link til KortInfo
Vælg mappen ”Kommuneplan 2025-2037”, herefter undermappen ”Kysten og det åbne land”, herefter undermappen ”Natur/Grønt Danmarkskort”,  klik i boksen(e) ud for de(t) relevante lag.
	
	
	Ca. 180 m til nærmeste §3-beskyttede naturtype (strandeng)

	32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? 

Se KortInfo: Link til KortInfo
Vælg mappen ”Natur og landskab”, herefter undermappen ”Bilag IV-arter”, klik i boksene ud for ”Bilag IV artsfund”, ”Bilag IV grid”.

Eller på Arealinformation, vælg lag: ”Fund af arter på Habitatdirektivets bilag IV fra Arter.dk”. Hvis der er behov for viden om hvilke beskyttede arter, der eksisterer, se da: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø -SGAV
	
	X
	Hvis ”ja” angives hvilke arter.


	33.  Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. 
	
	
	Alle evt. frederede områder indenfor 300 meter fra projektet skal angives på et kort.

	34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

Se KortInfo: https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Odense&Page=Kortopslag Link til KortInfo
Vælg mappen ”Natur og landskab”, herefter undermappen ”Miljøportalen – Natura 2000”, klik i boksene ud for ”EF Fuglebeskyttelsesområde””, ”EF Habitatområde” og ”Ramsarområde”.  
	
	
	Hvis projektområdet ligger indenfor et Natura 2000 område eller inden for 300 meter, skal det angives på et kort. 


	35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?

Link: Bekendtgørelse om krav til udledninger samt kvalitetsmålsætningen i vandområdeplanen 2021 - 2027. 
Link: Vandområdeplanerne
	
	X
	Hvis ”ja” angives hvilken påvirkning, der er tale om. 


	36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?

Se KortInfo: Link til KortInfo
Vælg mappen ”Vand”, herefter undermappen ”Geologi og grundvand”, undermappen ”Sårbarhed”

36.b. Er projektet indenfor en 300 meters beskyttelsesområde fra en vandværksboring?

Se KortInfo: Link til KortInfo
Vælg mappen ”Vand”, herefter undermappen ”Geologi”, Undermappen ”Beskyttelseszoner til boringer” og klik i boksen ud for ”300 m vandværksboringer Svendborg” og ”BNBO” (BoringsNæreBeskyttelsesOmråder).
	X
	
	36. Ja, Ja, projektet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)



36.b ja, Ja, projektet er beliggende inden for 300 meters beskyttelsesområde til en vandværksboring (BNBO). Da projektet er beliggende inden for et BNBO, vil der under anlægsarbejdet blive udvist særlig opmærksomhed på håndtering af olie, brændstof og kemikalier. 
Byggeriet udføres som modul-/elementbyggeri på skruefundamenter, hvilket minimerer indgrebet i jordbunden og grundvandsforholdene, da metoden ikke kræver traditionel udgravning, betonstøbning eller grundvandssænkning. Dette reducerer risikoen for påvirkning af grundvandet i BNBO yderligere





	37. Er projektet i et område med registreret jordforurening (V1 og V2)?

Se KortInfo: Link til KortInfo
Vælg mappen ”Tekniske anlæg og forsyning”, herefter undermappen ”Miljøportalen - Jordforurening” klik i boksen for kortlagget V1 lokaliteter og V2 lokaliteter. 
	
	X
	

	38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Vil projektet være i risiko ved oversvømmelse? Vil projektet medføre større risiko for oversvømmelse?

Se KortInfo: Link til KortInfo
Vælg mappen ”Klimatilpasning”, undermappen ”DHM”, Klik ud for den relevante boks. Eller vælg mappen ”Kommuneplan 2025-2037”, undermappen ”Klima”, undermappen ”Nedbør”, klik i boksen ud for ”Nedbør 100-årshændelse”.
	
	X
	

	39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Link til: Oversvømmelsesloven

Se KortInfo: Link til KortInfo
Vælg mappen ”Kommuneplan 2025-2037”, undermappen ”Klima”, undermappen ”Nedbør” og klik i boksen ud for ”Vandløb 100-årshændelse”.
	
	X
	



	Projektets placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
	Ja 
	Nej
	Bygherres bemærkninger

	39. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?
	
	X
	

	40. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?
	
	X
	

	41. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?
	
	
	





	Myndighedens sammenfatning
	Ja 
	Nej
	Vurdering og konklusion samt evt. bemærkninger fra myndigheden

	43.a. Er området hvor anlægget tænkes placeret sårbart overfor de forventede indvirkninger? Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? 
	
	
	

	43.b. Kan anlægget påvirke:
Historiske landskabstræk, Kulturelle landskabstræk, Arkæologiske værdier/landskabstræk, Æstetiske landskabstræk, Geologiske landskabstræk 

	
	
	

	44. Hvad er indvirkningernes størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)?
	
	
	

	45. Hvad er indvirkningernes art?
	
	
	

	46. Har indvirkningerne en grænseoverskridende karakter?
- Enkeltvis eller samlet
	
	
	

	47. Hvad er indvirkningernes intensitet og grad af kompleksitet?
- Enkeltvis eller samlet
	
	
	

	48. Hvad er sandsynligheden for indvirkningerne?
	
	
	

	49. Hvad er indvirkningernes forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet?
	
	
	

	50. Hvorledes er kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter?
	
	
	

	51. Hvad er muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne?
	
	
	



	Myndighedens konklusion
	Ja 
	Nej
	Evt. bemærkning fra myndigheden

	52. Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt således, at der er krav om miljøkonsekvensvurdering med tilhørende VVM-rapport?
	
	

	 




   Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.  
		
   Dato for ansøgning:	____01-09-2026________________		Bygherre/ansøger: 	_____________________Mikael Larsen____________________________________
   Dato for screening:   	_____________________		Sagsbehandler:	_________________________________________________________
