# **Redaktionelle ændringer til tillæg 1 til spildevandsplanen 2020-2031**

Nedenfor ses redaktionelle ændringer, som foretages i forbindelse med tillæg 1 til spildevandsplanen 2020-2031. Ændringerne sker på baggrund af udførte projekter, nye oplysninger eller fund af tidligere fejl i spildevandsplanen.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adresse** | **Nuværende status** | **Ændres til** | **Nuværende plan** | **Ændres til** | **Bemærkninger** |
| Assensvej 162 (5771) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har etableret et LAR-anlæg på grunden. |
| Badstuen 17 (5700) | Ukloakeret | Separatkloakeret | Spildevandskloakeret | Separatkloakeret | Ejendommen er separatkloakeret ved nybyggeri, da resten af området ligeledes er separatkloakeret. |
| Egeløkken 1A-1F og 3A-3D (5700)  | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har etableret fælles LAR-anlæg på grunden. |
| Esthersvej 17 (5700) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har etableret et LAR-anlæg på grunden. |
| Fjællebrovejen 6 (5762) | Fælleskloakeret | Separatkloakeret | Separatkloakeret | Separatkloakeret | Grundejer har udført Separering af husspildevand og regnvand, jf. spildevandsplanen. |
| Fåborgvej 34 (5700) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har etableret et LAR-anlæg på grunden. |
| Gambøtvej 9, 11 og 13 (5700) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Spildevandskloakeret | Spildevandskloakeret | Ejendommene er nu blevet spildevandskloakeret, jf. lokalplan for området. |
| Gambøtvej 15 (5700) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Separatkloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har fundet anden løsning for regnvandet, så kun husspildevandet ledes til kloak. |
| Gambøtvej 17A-17F (5700) | Ukloakeret | Spildevandskloakeret | Spildevandskloakeret | Spildevandskloakeret | Ejendommene er nu blevet spildevandskloakeret, jf. lokalplan for området. |
| Gambøtvej 19 (5700) | Fælleskloakeret | Separatkloakeret | Fælleskloakeret | Separatkloakeret | Ejendommen er separatkloakeret samtidig med byggemodningen på Gambøtvej. |
| Gammel Sognevej 3 (5771) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Separatkloakeret | Spildevandskloakeret | Efter tjek i de gamle tegninger, blev det fundet, at ejendommen selv håndterer regnvandet. |
| Græskæmnervej 7 (5700) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har etableret et LAR-anlæg på grunden. |
| Grønnevej 278A+B, 280 og 284-292 | Separatkloakeret | Spildevandskloakeret | Spildevandskloakeret | Spildevandskloakeret | Ejendommene var planlagt spildevandskloakeret når de blev bebygget, hvilket de er nu. |
| Herman Nielsens Vej 10 (5700) | Fælleskloakeret | Separatkloakeret | Separatkloakeret | Separatkloakeret | Grundejer har udført Separering af husspildevand og regnvand, jf. spildevandsplanen. |
| Husmandsvej 23 (5700) | Uden for kloakopland | Privat Spildevandskloakeret | Uden for kloakopland | Privat Spildevandskloakeret | Grundejer har selv tilkoblet husspildevandet til forsyningens kloak. |
| Jessens Mole 11-17A (5700) | Fælleskloakeret | Fælleskloakeret | Fælleskloakeret | Separatkloakeret | Plan om separatkloakering af disse ejendomme ved nybyggeri, er ved en fejl ikke overført ved vedtagelsen af spildevandsplanen 2020-2031. |
| Kirkeby Sand 24 (5771) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har etableret et LAR-anlæg på grunden. |
| Mølmarksvej 16 (5700) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har etableret et LAR-anlæg på grunden. |
| Nyborgvej 470A (5881) (udløb G09B91F) | Statsligt krav om indsats | Ingen krav | Statsligt krav om indsats | Ingen krav | Grundet målopfyldelse af miljømålene i Østerrenden, er det statslige krav om indsats for dette udløb frafaldet. |
| Pilekrogen 10 (5700)  | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har etableret et LAR-anlæg på grunden. |
| Rødeledsvej 36 (5700) | Fælleskloakeret | Separatkloakeret | Separatkloakeret | Separatkloakeret | Grundejer har udført Separering af husspildevand og regnvand, jf. spildevandsplanen. |
| Rødeledsvej 46 (5700) | Fælleskloakeret | Separatkloakeret | Separatkloakeret | Separatkloakeret | Grundejer har udført Separering af husspildevand og regnvand, jf. spildevandsplanen. |
| Sandbjergvej 18 (5771) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har etableret et LAR-anlæg på grunden. |
| Sandbjergvej 24 (5771) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har etableret et LAR-anlæg på grunden. |
| Skovhaven 4 (5700) | Godkendt spildevandsrensning | Privat Spildevandskloakeret | Godkendt spildevandsrensning | Privat Spildevandskloakeret | Grundejer har selv tilkoblet husspildevandet til forsyningens kloak. |
| Skytten 1A-34C (5700) | Ukloakeret | Separatkloakeret | Separatkloakeret | Separatkloakeret | Planlagt separatkloakering er nu udført af forsyningen. |
| Stevneskovvej 43 (5700) | Separatkloakeret | Spildevandskloakeret | Separatkloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har udført egen løsning for regnvandet. |
| Strandhuse 58 (5700) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Efter tjek i de gamle tegninger, blev det fundet, at ejendommen selv håndterer regnvandet. |
| Søndervej 20 (5700) | Ukloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Efter etablering af hus på grunden, har det været nødvendigt at lede regnvandet til kloakken, grundet høj grundvandsstand i området. |
| Søndervej 22 og 24 (5700) | Ukloakeret | Spildevandskloakeret | Spildevandskloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejerne har udført LAR-anlæg på egen grund. |
| Trappebæksvej 23A-23E, 25, 27A-E, 29, 33, 36, 46 og 48 | Fælleskloakeret | Fælleskloakeret | Fælleskloakeret | Separatkloakeret | Ved en fejl, er kortbilaget for disse ejendomme ikke ændret til planlagt separatkloakeret, efter vedtagelsen af spildevandsplanen 2020-2031. |
| Vestre Stationsvej 2 (5762) (udløb P71U02F) | Statsligt krav om indsats | Ingen krav | Statsligt krav om indsats | Ingen krav | Grundet målopfyldelse af miljømålene i denne del af Syltemae Å, er det statslige krav om indsats for dette udløb frafaldet. |
| Vædderen 118, 120, 122 og 126-148 (5700) | Ukloakeret | Separatkloakeret | Separatkloakeret | Separatkloakeret | Planlagt separatkloakering er nu udført af forsyningen. |
| Æblehaven 2, 4 og 6 (5700) | Spildevandskloakeret | Privat spildevandskloakeret | Spildevandskloakeret | Privat spildevandskloakeret | Ved vedtagelsen af spildevandsplanen 2020-2031, blev grundene ved en fejl ikke registreret som privatkloakerede. |
| Østre Skolevej 19 (5700) | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Fælleskloakeret | Spildevandskloakeret | Grundejer har etableret et LAR-anlæg på grunden. |